«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор

ОАО «НИИЦ МРСК»

____________________ С.Ю. Савчук

«____»__________2012 года

Закупочная Документация

по открытому запросу предложений на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и внедрение устройства индивидуальной микропроцессорной защиты от однофазных замыканий на землю для сетей 6-10 кВ, работающих с резонансным заземлением нейтрали через ДГР (с действием на отключение или на сигнал) по разделам: Разработка программного обеспечения, макетного образца устройства защиты, конструкторской и технической документации. Создание и испытание опытного образца».

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера

ОАО «НИИЦ МРСК»                                               _________________              Скородумов О.П.

Начальник отдела корпоративно-юридического

сопровождения и патентной защиты

ОАО «НИИЦ МРСК»                                         ________________              Мордванюк С.Д.

Заместитель руководителя департамента -

начальник отдела маркетинга и закупочной

деятельности ОАО «НИИЦ МРСК»                     ______________              М.В. Минхаирова

г. Москва
2012 г.

# Содержание

1.	Общие положения	5

1.1	Общие сведения о процедуре запроса предложений	5

1.2	Правовой статус процедур и документов	5

1.3	Обжалование	6

1.4	Прочие положения	6

2.	Техническое задание на выполнение работ	7

3.	Проект Договора	8

4.	Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений	9

4.1	Общий порядок проведения запроса предложений	9

4.2	Публикация Уведомления о проведении запроса предложений	9

4.3	Предоставление Документации по запросу предложений Участникам	9

4.4	Подготовка Предложений	9

4.4.1	Общие требования к Предложению	9

4.4.2	Требования к сроку действия Предложения	10

4.4.3	Требования к языку Предложения	11

4.4.4	Требования к валюте Предложения	11

4.4.6	Разъяснение Документации по запросу предложений	11

4.4.7	Внесение изменений в документацию. Продление срока приема предложений	11

4.5	Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям.	11

4.5.1	Требования к Участникам:	11

4.5.2	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям	12

4.6	Подача Конкурентных предложений и их прием	15

4.6.1	Подача предложений осуществляется в электронном виде через торговую площадку Системы, а так же на бумажном носителе путем направления Предложения Организатору по адресу, указанному в пункте п.4.6.8  настоящей документации. Дата начала подачи Предложений – с момента публикации открытого запроса предложений.	15

4.6.2	Подача предложений в Системе: Участники подают свои Предложения через торговую площадку Системы в соответствии с правилами и регламентом, действующим в Системе. Предложения должны быть поданы в электронный сейф Организатора с использованием реализованных в системе средств защиты информации.	15

4.6.3	Заказчик заканчивает принимать предложения в Системе                       .	15

4.6.4	Подача Конкурентных предложений на бумажном носителе (оригинал предложения):	15

4.7	Вскрытие поступивших конвертов	15

4.8	Оценка Предложений и проведение переговоров	15

4.8.1	Общие положения	15

4.8.2	Отборочная стадия	16

4.8.3	Проведение переговоров (при необходимости)	18

4.8.4	Оценочная стадия	18

4.9	Переторжка (регулирование цены)	18

4.10	Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя	19

4.11	Рассмотрение Предложений  участников. Подведение итогов. Определение Победителя открытого запроса предложений	20

4.12	Подписание Договора	20

4.13	Уведомление Участников о результатах запроса предложений	20

5.	Дополнительные инструкции по подготовке Предложений	21

5.1	Статус настоящего раздела	21

5.2	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору.	21

5.3	Закупка с разбиением на лоты	21

5.4	Участие в конкурентной процедуре генеральных подрядчиков	21

5.5	Альтернативные предложения	22

5.6	Подготовка электронной копии предложения на участие	22

6.	Образцы основных форм документов, включаемых в Конкурентное предложение	23

6.1	Письмо об участии в открытом запросе предложений (форма 1)	23

6.2	Технико-коммерческое предложение (форма 2)	25

6.2.1	Форма Технико-коммерческого предложения	25

6.2.1	Инструкции по заполнению	26

6.3	График выполнения работ (форма 3)	27

6.3.1	Форма Графика выполнения работ	27

6.3.2	Инструкции по заполнению	28

6.4	График оплаты работ (форма 4)	29

6.4.1	Форма графика работ	29

6.4.2	Инструкции по заполнению	30

6.5	Протокол разногласий по проекту Договора (форма 5)	31

6.5.1	Форма Протокола разногласий по проекту Договора	31

6.5.2	Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора	32

6.6	Анкета Участника (форма 6)	33

6.6.1	Форма Анкеты Участника	33

6.6.2	Инструкции по заполнению	34

6.7	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 7)	35

6.7.1	Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров	35

6.7.2	Инструкции по заполнению	36

6.8	Справка о материально-технических ресурсах (форма 8)	37

6.8.1	Форма Справки о материально-технических ресурсах	37

6.8.2	Инструкции по заполнению	38

6.9	Справка о кадровых ресурсах (форма 9)	39

6.9.1	Форма Справки о кадровых ресурсах	39

6.9.2	Инструкции по заполнению	40

6.10	Информационное письмо о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора  (форма 10)	41

6.10.1	Форма письма о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора	41

6.10.2	Инструкции по заполнению	42

6.11	План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (форма 11)	43

6.12	Матрица содержания предложения (форма 12)	45

6.12.1	Форма матрицы содержания предложения	45

6.12.2	Инструкции по заполнению	47

# Общие положения

## Общие сведения о процедуре запроса предложений

Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса предложений – ОАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «НИИЦ МРСК», почтовый адрес: 115280, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, д.4, корп.1) (далее – Организатор), Уведомлением о проведении открытого запроса предложений (далее - Уведомление) и Закупочной документациией (далее - Документация), опубликованными на электронной торговой площадке www.b2b-mrsk.ru (далее — Система) «9» июня  2012 года, пригласил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Подрядчики) к участию в процедуре открытого запроса предложений  на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и внедрение устройства индивидуальной микропроцессорной защиты от однофазных замыканий на землю для сетей 6-10 кВ, работающих с резонансным заземлением нейтрали через ДГР (с действием на отключение или на сигнал) по разделам: Разработка программного обеспечения, макетного образца устройства защиты, конструкторской и технической документации. Создание и испытание опытного образца», согласно техническому заданию на выполнение работ, изложенному в разделе 2 настоящей Документации.

    - Для справок обращаться:

- по организационным вопросам к главному специалисту отдела маркетинга и закупочной деятельности ОАО «НИИЦ МРСК» Романовой Марине Владимировне тел/факс +7 (495) 651-84-83 (доб. 105) либо по электронной почте: romanova@niic-mrsk.ru

- по техническим вопросам к заместителю главного инженера ОАО «НИИЦ МРСК» Скородумову Олегу Павловичу тел/факс +7 (495) 651-84-83 (доб. 108) либо по электронной почте: sop@niic-mrsk.ru

    - Подробные требования к выполнению работ изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по запросу предложений). Проект Договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений изложен в разделе 3. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 6.

    - Настоящий запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению Заказчика. По результатам каждого из этапов в условия запроса предложений, прежде всего (но не ограничиваясь), в Техническое задание на выполнение работ (раздел 2), в проект Договора (раздел 3) в требования к Участникам и порядку подтверждения соответствия этим требованиям могут быть внесены изменения, в том числе существенные; внесенные изменения будут учтены в Документации по запросу предложений на соответствующий этап. По результатам каждого из этапов по решению Заказчика также могут быть проведены переговоры с одним или несколькими Участниками. Заказчик также вправе отказать любому из Участников в праве участвовать в последующих этапах данной процедуры запроса предложений, обосновав основную причину отказа, но не вдаваясь в объяснение всех оснований для принятия такого решения. Заказчик также вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.

    - Организатор вправе отказаться от проведения открытого запроса предложений в любой момент до выбора Победителя открытого запроса предложений, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Подрядчиками.

## Правовой статус процедур и документов

    - Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

    - Открытый запрос предложений проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «НИИЦ МРСК», утвержденным решением Совета Директоров ОАО «НИИЦ МРСК» Протокол № 5 от «20» января 2012 г.

    - Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1 Уведомление вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемой частью, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

    - Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

    - Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

        - Протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

        - Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

        - Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям заказчика.

    - Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

    - Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

## Обжалование

    - До заключения договора разногласия направляются в Центральный закупочный орган (далее – ЦЗО). О получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь ЦЗО незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящего закупку и Совет Директоров. На время рассмотрения разногласий в ЦЗО процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

    - Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и лиц, производивших закупку, ЦЗО заказчика в течение 10 дней со дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:

        - обоснование мотивов принятия решения;

        - меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения разногласий.

    - ЦЗО  вправе принять одно или несколько из следующих решений:

        - при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных участником в результате незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении договора, в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения, включена в договор, ЦЗО вправе предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении договора после его заключения;

        - признать заявление участника необоснованным.

    - Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса предложений своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в ЦЗО заказчика, разрешаются в Третейском суде при ЗАО «ИнКонТех» в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления.

    - Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

## Прочие положения

Исполнитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

# Техническое задание на выполнение работ

# 1. Наименование проводимой разработки

## 1.1. Полное наименование разработки:

Разработка и внедрение устройства индивидуальной микропроцессорной защиты от однофазных замыканий на землю для сетей 6-10 кВ, работающих с резонансным заземлением нейтрали через ДГР (с действием на отключение или на сигнал).

По разделам: Разработка программного обеспечения, макетного образца устройства защиты, конструкторской и технической документации. Создание и испытание опытного образца.

## 1.2. Выполнить работы в объеме:

- Создание программного обеспечения защиты (ПО);

- Разработка и испытания макетного образца защиты;

- Выполнение технико-экономического обоснования (ТЭО) разработки образца;

- Разработка конструкторской (КД), технической (ТД) и эксплуатационной документации  (ЭД) на опытные образцы и методики и программы испытаний опытного образца;

- Создание опытного образца;

- Испытания и доработка опытного образца;

- Ввод защиты в опытную эксплуатацию на объекте филиала «Ивэнерго»

- Расчет экономического эффекта от внедрения результата работ;

- Подготовка и подача заявок на патентование разработанных технических решений.

## 1.3. Вид разработки:

опытно-конструкторская работа (ОКР)

## 1.4.Рекомендуемые идентификационные признаки классификации ОКР по ожидаемому результату:

Разработка конструкторской (КД), технической (ТД) и эксплуатационной документации (ЭД) на опытные образцы и методики и программы испытаний опытного образца. Создание программного обеспечения защиты (ПО). Разработка и испытания макетного образца защит. Создание опытного образца. Испытание и доработка опытного образца. Ввод защиты в опытную эксплуатацию на объектах филиала «Ивэнерго»

## 1.5. Характеристика планируемого результата:

Микропроцессорные комбинированные устройства микропроцессорной селективной сигнализации и защиты от однофазных замыканий на землю для электрических сетей 6-10 кВ, основанные на использовании электрических величин установившегося режима и переходного процесса, возникающего в момент пробоя изоляции фазы сети на землю. Серийно выпускаемые в России и других странах устройства защиты от ОЗЗ для сетей 6-10 кВ реализуют только один способ определения поврежденного присоединения и предназначены, как правило, для работы только при устойчивых повреждениях. Комбинированные устройства защиты от ОЗЗ, основанные на использовании электрических величин установившегося режима и переходного процесса при ОЗЗ и обеспечивающие наибольшую эффективность функционирования. На рынках потенциального сбыта продукции проекта отсутствуют.

# 2. Обоснование необходимости разработки

## 2.1. Область применения разработки:

Область применения- электрические сети 6-10 кВ с изолированной нейтралью, работающие в режиме компенсации емкостных токов (с ДГР)

Характерные для данной области применения проблемы:

- недостаточная селективность и устойчивость функционирования устройств защиты в сетях с резонансным заземлением нейтрали через ДГР;

- проблемы фиксации существующими видами защит кратковременных самоустраняющихся пробоев («клевков земли»), несущих информацию о состоянии изоляции элементов сети;

- отказы существующих видов защит при наиболее опасных дуговых перемежающихся ОЗЗ.

## 2.2. Решаемые задачи:

- снижение затрат времени на поиск поврежденного при ОЗЗ элемента электрической сети и повышение за счет этого надежности электроснабжения потребителей;

- обеспечение достаточной селективности работы и устойчивости функционирования устройств РЗА.

# 3.  Срок исполнения ОКР

Начало разработки: согласно календарному плану.

Окончание разработки: октябрь 2012 г.

# 4. Область применения разработки

## 4.1. Область применения разработки:

Распределительные электрические сети 6-10 к В сетевого комплекса МРСК.

## 4.2. Принадлежность разработки к объектам, процессам, технологиям или продукции в распределительном электросетевом комплексе:

Устройства РЗА для защиты от ОЗЗ сетей 6-10 кВ, работающих с резонансным заземлением нейтрали через ДГР

# 5. Цель разработки и ожидаемые результаты

## 5.1. Цели, достигаемые в результате разработки:

- выполнение устройства защиты для применения в кабельных, воздушных и смешанных электрических сетях 6-10 кВ, работающих с изолированной нейтралью, с резонансным заземлением нейтрали через ДГР или с высокоомным заземлением нейтрали через резистор.

- снижение затрат времени на поиск поврежденного при ОЗЗ элемента электрической сети и повышением за счет этого надежности электроснабжения потребителей

## 5.2. Перечень проводимых работ для достижения заявленных целей:

Разработка конструкторской (КД), технической (ТД) и эксплуатационной документации (ЭД) на опытные образцы и методики и программы испытаний опытного образца. Создание программного обеспечения защиты (ПО). Разработка и испытания макетного образца защиты. Создание опытного образца. Испытание и доработка опытного образца. Ввод защиты в опытную эксплуатацию на объектах филиала «Ивэнерго». Подача заявок на патентование разработанных технических решений.

## 5.3. Наименования разрабатываемых документов и/или продуктов, которые будут получены в результате разработки:

Конструкторская, техническая, эксплуатационная документация. Методика и программа испытаний опытного образца защиты. Научно- технический отчет с описанием ПО на языке программирования. Макет устройства защиты. Презентация на НТС ОАО "МРСК Центра и Приволжья". Опытный образец. Акты и протоколы по результатам испытаний. Акт приемки-передачи опытного образца. Презентация на НТС ОАО "МРСК Центра и Приволжья". Заявки на патенты.

# 6. Основные параметры и технические требования

Требования и нормы, определяющие свойства и характеристики результата выполняемого ОКР:

Устройство защиты должно обеспечивать:

- возможность фиксации всех разновидностей ОЗЗ (устойчивых, кратковременных самоустраняющихся, дуговых перемежающихся)

- требуемую селективность при ОЗЗ на конкретном присоединении подстанции (с действием на сигнал и/или на отключение), исключать возможность неселективной и ложной работы;

- реализацию нескольких способов определения поврежденного присоединения, основанных на использовании для действия электрических величин установившегося режима и переходного процесса при ОЗЗ;

Устройство защиты должны быть предназначены для подключения к токовым цепям трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП).

Устройство защиты должно быть выполнено на микропроцессорной базе.

Устройство защиты должно иметь индивидуальное (на одно присоединение) исполнение.

Технические решения должны предусматривать возможность дистанционного программирования (настройки уставок) устройства с определенного рабочего места.

Технические решения должны обеспечивать хранение и возможность вывода информации о работе устройства защиты от ОЗЗ на внешнее устройства (компьютер) с использованием соответствующего программного обеспечения и стандартных устройств ввода-вывода информации.

Технические решение должны обеспечивать возможность участия устройства защиты от ОЗЗ в АСУТП.

Опытный образец микропроцессорного устройства защиты должен отвечать требованиям РД 34.35.310-97.

Требования к защите, функционально-логические схемы и принципы построения, алгоритмы функционирования защиты от ОЗЗ, опытный образец и программное обеспечение микропроцессорного комбинированного устройства селективной сигнализации и защиты от однофазного замыкания на землю в соответствии с действующими НТД:

- Текст программы в соответствии с ГОСТ 19.401-78;

- Описание программы в соответствии с ГОСТ 19.402-78;

- Описание применения в соответствии с ГОСТ 19.502-78;

- Руководство системного программиста в соответствии с ГОСТ 19.503-79;

- Руководство оператора в соответствии с ГОСТ 19.505-79.

# 7. Потребность в результатах разработки (планируемые направления применения результата)

Техническое соответствие устройств защиты и селективной сигнализации ОЗЗ для увеличения надежности функционирования сетей 6-10 кВ и надежности электроснабжения потребителей.

Область применения результатов - опытная эксплуатация в электрических сетях филиала на первом этапе. В перспективе - применение на других объектах ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

# 8. Научно-технический задел и взаимосвязь с другими работами

## 8.1. Ранее приведенные или проводимые НИР, ОКР, ТР по тематике разработки:

##### Настоящая работа представляет собой продолжение исследований и разработок по созданию новых принципов выполнения и устройств защиты и селективной сигнализации ОЗЗ в электрических сетях 6-10 кВ, выполненных коллективом исполнителей- сотрудников кафедры «Автоматическое управление ЭЭС» (АУЭС) ИГЭУ. Работы в указанном направлении ведутся на кафедре А и РЗ- АУЭС ИГЭУ, начиная с 1968 г.

## 8.2. Нормативные документы и Программы ОАО «Холдинг МРСК», требования которых планируется реализовать в результате планируемых разработок:

##### Программа инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2011-2016 гг.

## 8.3. Планируемые изменения в отраслевой нормативной базе с указанием отменяемых, заменяемых или изменяемых документов:

##### Не планируется.

# 9. Стадии и этапы разработки

| № н/н | Наименование этапов работ по договору (соисполнители) | Сроки выполнения работ | Форма и вид отчетности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание программного обеспечения защиты (ПО) | 06.2012- 07.2012 | Научно-технический отчет с описанием ПО на языке программирования |
| 2. | Разработка и испытания макетного образца защиты | 06.2012- 08.2012 | Макет устройства защиты |
| 3. | Разработка конструкторской (КД), технической (ТД) и эксплуатационной документации (ЭД) на опытные образцы и методики и программы испытаний опытного образца | 06.2012- 09.2012 | Конструкторская, техническая, эксплуатационная документация; Методика и программа испытаний опытного образца защиты |
| 4. | Создание опытного образца | 06.2012- 09.2012 | Опытный образец; Акт создания образца |
| 5. | Испытания и доработка опытного образца | 08.2012- 20.09.2012 | Акты и протоколы по результатам испытаний |
| 6. | Ввод защиты в опытную эксплуатацию на объекте филиала «Ивэнерго» | 10.2012 | Акт приемки-передачи опытного образца; |

# 10. Требования к защите результатов разработки

## 10.1. Порядок и условия представления и рассмотрения отчетных материалов

Отчетные материалы представляются в соответствии с календарным планом

Приемка работ осуществляется на основании представляемых Исполнителем отчетных материалов, макета устройства защиты и опытного образца в количестве согласно договору. Передача отчетных материалов для рассмотрения Заказчиком осуществляется сопроводительным письмом в комплекте с отчетом в бумажном варианте в 3-х экземплярах и на электронном носителе (CD диске) в 1-ом экземпляре.

Текст отчета должен быть оформлен с учетом следующих требований:

- цвет шрифта должен быть черным;

- номер страницы должен находиться в колонтитуле (в центре нижней части листа);

- размеры полей листа: правое-10 мм, верхнее, нижнее и левое -20 мм;

- основной текст документа должен иметь размер шрифта в 14 пунктов. Если в документе более 150 страниц, то основной текст документа должен иметь размер шрифта в 12 пунктов;

- текст в таблицах должен иметь размер шрифта 12 пунктов.

В отчете в формате MS Office должно присутствовать оглавление с гиперссылками на главы и разделы.

В тексте должны присутствовать ссылки на использованную литературу, перечень литературы должен прилагаться в конце отчета.

Отчет в электронном виде должен быть представлен на CD диске, включающем в себя все страницы отчета (тома), в форматах Adobe Acrobat (файл с расширением pdf), MS Office 2003, AutoCAD 2007. Титульный лист CD диска должен содержать номер и дату договора, его название.

## 10.2. Критерии приемлемости результатов разработки:

Результаты работы представляются на защиту в Научно-технический Совет ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

# 11. Результаты разработки

Конструкторская, техническая, эксплуатационная документация. Методика и программа испытаний опытного образца защиты. Научно- технический отчет с описанием ПО на языке программирования. Акты и протоколы по результатам испытаний. Акт приемки-передачи опытного образца. Итоговый отчет по проекту. Презентация на НТС ОАО "МРСК Центра и Приволжья". Заявки на патенты.

Макет устройства защиты.

Опытный образец в количестве согласно договору.

# 12. Стоимость разработки

Стоимость разработки - определяется Договором.

# 13. Оформление прав на результаты интеллектуальной деятельности:

Объекты интеллектуальной собственности, включая полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау и базы данных коммерческой значимости, являющиеся результатом работ и/или отчетными материалами соответствующих этапов разработки, подлежат оформлению в качестве собственности ОАО "МРСК Центра и Приволжья".

# 14. Требования и нормы, определяющие свойства и характеристики результата выполняемой технологической работы.

- Федеральный закон от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетики»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об электроснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ГОСТ РВ 15.105-2001 "Порядок выполнения научно-исследовательских работ и их составных частей. Основные положения";

- ГОСТ РВ 15.203-2001 "Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения";

- ГОСТ 15.101-98 "Порядок выполнения научно-исследовательских работ";

- ГОСТ 7.32-2001 "Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления ";

- ГОСТ 153-00.0-002-98 «Порядок разработки и постановки на производство продукции производственно - технологического назначения для ТЭК»;

- ГОСТ Р 15.201-2000 «СРПП. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки на производство»;

- ГОСТ Р 15.011-96 «СРПП. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;

- ГОСТ 2.118 «Единая система конструкторской документации. Техническое предложение" (ред. от 22.06.2006);

- CHиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации;

- «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ» СТО 56947007-29.240.10.028-2009;

- «Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ» СТО 56947007-29.240.55.016-2008;

- «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем» РД 34.35.310-97;

- «Методические указания по устойчивости энергосистем», утв. приказом Министерства энергетики РФ № 277 от 30.06.2003 г.;

- «Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России», утв. Приказом ОАО РАО «ЕЭС России» №57 от 11.02.2008 г.;

- «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.;

- «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе», утверждённым распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.10.2006г №270р/293р;

- «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 21.03.2008 г.;

- Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России. Регламент взаимодействия дочерних и зависимых обществ ОАО РАО «ЕЭС России» при создании или модернизации систем технологического управления в ЕЭС России, выполняемых в ходе нового строительства, технического перевооружения, реконструкции объектов электроэнергетики, утвержденные 11.02.2008

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

# Проект Договора

Проект Договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и внедрение устройства индивидуальной микропроцессорной защиты от однофазных замыканий на землю для сетей 6-10 кВ, работающих с резонансным заземлением нейтрали через ДГР (с действием на отключение или на сигнал) по разделам: Разработка программного обеспечения, макетного образца устройства защиты, конструкторской и технической документации. Создание и испытание опытного образца»  изложен в Приложении №2 к настоящей Документации.

# Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений

## Общий порядок проведения запроса предложений

С учетом положений пункта 1.1.3 Запрос предложений проводится в следующем порядке:

Публикация Уведомления о проведении запроса предложений, осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;

Предоставление Документации по запросу предложений исполнителям, может повторяться на каждом из этапов Запроса предложений;

Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком Документации по запросу предложений, если необходимо, повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

Подача Предложений и их прием, повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

Оценка Предложений, повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя, повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

Подписание Договора осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;

Уведомление Участников о результатах запроса предложений, осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений.

## Публикация Уведомления о проведении запроса предложений

Копия Уведомления о проведении запроса предложений опубликована в порядке, указанном в пункте 1.1.

Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора никаких последствий.

## Предоставление Документации по запросу предложений Участникам

Участники должны получить Документацию по запросу предложений в порядке, указанном в Уведомлении о проведении запроса предложений.

4.3.2            Порядок предоставления Документации по запросу предложений на последующие этапы (пункт 1.1.3), в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников дополнительно.

## Подготовка Предложений

Общие требования к Предложению

Участник должен подготовить Предложение, включающее:

- Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (подраздел 6.1);

- Технико-коммерческое предложение на выполнение работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (подраздел 6.2);

- График выполнения работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (подраздел 6.3);

- График оплаты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (подраздел 6.4);

- Протокол разногласий по проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (подраздел6.5);

- Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (подраздел 6.6);

- Справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных Договоров по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (подраздел6.7);

- Справку о материально-технических ресурсах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (подраздел6.8);

- Справку о кадровых ресурсах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (подраздел 6.9);

- Информационное письмо о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (подраздел 6.10);

- Справку об участии в судебных разбирательствах (подраздел 6.11);

- Матрицу содержания предложения участника (подраздел 6.12)

- Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей документации (подраздел 4.5.)

На последующих этапах данной процедуры Запроса предложений (пункт 1.1.3) в случае их проведения состав документов, включаемых в Предложение, а также их формы и требования к ним, могут измениться.

Участник имеет право подать только одно Предложение в соответствии с регламентом электронной торговой площадке «b2b-MRSK». В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

Разбиение лота на части, то есть подача конкурентного предложения на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота не допускается. В случае нарушения этого требования Предложение такого Участника отклоняется без рассмотрения по существу.

      - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

Требования пунктов 4.4.1.5 и 4.4.1.6 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

      - Участник должен подготовить 1 электронную копию. Дополнительные носители информации (flash-накопители) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Предложения. Входящие в состав Предложения копии документов, подтверждающих юридический статус Участника (уставы, учредительные договоры и т.д.), помещаются в информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.

      - После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов Предложения.

      - Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Предложение состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

      - Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

      - Заказчик по окончании запроса предложений возвращает (по просьбе Участника) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято решение об отклонении или принятии Предложения данного Участника.

Требования к сроку действия Предложения

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.

Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Конкурентного предложения.

Требования к языку Предложения

      - Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

      - Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

Требования к валюте Предложения

Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

Начальная (максимальная) цена лота, договора

Начальная (максимальная) цена лота, договора: 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей 00 копеек с НДС

Разъяснение Документации по запросу предложений

      - Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями положений настоящей Документации и Уведомления с момента публикации закупки. Запросы на разъяснение Документации должны подаваться в Системе, согласно правил и регламента.

      - Организатор с момента публикации закупки ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 дня до истечения срока приема Предложения через Систему. С ответом можно будет ознакомиться в Системе.

      - Организатор оставляет за собой право (но не обязанность) ответа на вопрос, полученный в более поздний срок, если обстоятельства позволят Организатору ответить на него в разумное время до установленного срока подачи предложений.

Внесение изменений в документацию. Продление срока приема предложений

      - Изменения, вносимые в Документацию, Уведомление, разъяснения положений Документации размещаются Организатором на официальном сайте и в Системе не позднее, чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений, предоставления разъяснений в соответствии с правилами и регламентами Системы.

      - Продление срока приема Предложений, при внесении изменений в Документацию, Уведомление,  осуществляется согласно правил и регламента Системы.

Все Участники, официально получившие настоящую документацию, незамедлительно уведомляются о сути таких поправок при помощи функционала (сообщений) Системы.

## Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям.

    - Требования к Участникам:

Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может либо любое юридическое или физическое лицо, способное на законных основаниях выполнять требуемые работы.

На последующих этапах Запроса предложений (пункт 1.1.3), в случае их проведения, требования к Участникам и к документам, подтверждающих их соответствие указанным требованиям, могут быть изменены с уведомлением всех участников.

Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право заключения Договора, Участник должен отвечать следующим требованиям:

        - Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке) (обязательное требование);

        - Участник должен иметь производственную и материально-техническую базу (обязательное требование);

        - Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (обязательное требование);

        - Участник не должен иметь рекламаций (отрицательного опыта) вследствие неисполнения Договорных обязательств перед Заказчиком и отрицательных отзывов и рекламаций от сторонних Заказчиков (обязательное требование);

        - Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных Подрядчиков (Исполнителей) (обязательное требование);

        - Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, технологиями, деловыми связями и опытом выполнения ОКР по направлению разработок не менее 5лет  (обязательное требование);

        - Участник должен обладать управленческой компетентностью и положительной деловой репутацией (подтверждённой письмами заказчиков) (желательное требование);

        - Участник должен иметь необходимые для исполнения Договора ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) (обязательное требование);

        - Заказчик устанавливает требование о представлении участниками закупки сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (обязательное требование).

4.5.1.5  Несоответствие Участника закупочной процедуры обязательным требованиям является критерием для отклонения его Предложения.  При выборе Победителя предпочтение будет отдаваться Участникам, соответствующим обязательным и желательным требованиям.

    - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

      - В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

        - оригинал, либо нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц выданную не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема Предложений;

        - заверенную Участником копию устава в действующей редакции;

        - оригинал справки в произвольной форме о действующем составе органов управления участника;

        - для ООО: заверенный Участником список аффилированных лиц;

        - для АО: заверенный Участником список аффилированных лиц, согласно формы – приложение 30 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг;

        - оригинал гарантийного письма об обязанности предоставления со стороны участника всех изменений вносимых в учредительные документы в течение 30 календарных дней с момента внесения таковых, в период действия договора;

        - заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам процедуры. Если предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

        - заверенные Участником копии документов о правах юридического (физического) лица на имущество;

        - оригинал расписки контрагента о согласии на проведение проверки Управлением безопасности ОАО «НИИЦ МРСК» на предмет благонадежности, подписывается должностным лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица;

        - справка о собственниках участника процедуры закупки (включая конечных бенефициаров). (Согласно приложению №11 к настоящей Документации, предоставляется только на бумажном носителе, подача документа в составе Предложения в Системе не требуется);

        - оригинал письма о согласии на обработку персональных данных (Приложение №12 к Документации) представленного лицом, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, предоставляется только на бумажном носителе, подача документа в составе Предложения в Системе не требуется;

        - заверенные участником копии лицензий  на работы, требующие обязательного лицензирования ( в случае, если данный вид деятельности лицензируется);

        - свидетельство о допуске на выполнение соответствующих видов работ, выданных в установленном порядке СРО вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника закупочной процедуры есть разрешающие документы (в случае, если для осуществления данного вида деятельности установлена необходимость наличия допуска СРО) ;

        - копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последние 2 года и последний отчетный период текущего года. В случае применения упрощенной системы налогообложения необходимо предоставить заверенную участником копию налоговой декларации;

        - заверенную Участником копию справки о состоянии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданную соответствующими подразделениями Министерства Российской Федерации по налогам и сборам не ранее чем за 3 месяца до срока окончания приема Предложений;

        - двустороннее предварительное соглашения между Участником и субподрядчиком о намерении заключить договор при присуждении контракта Участнику, с указанием распределения объемов работ между Участником и привлекаемым субподрядчиком. Документы о соответствии субподрядчика квалификационным требованиям Закупочной документации в части наличия производственного квалифицированного персонала, опыта работы, правоспособности и финансовой устойчивости, с учетом объемов и видов работ, для выполнения которых планируется привлечение субподрядчика (в случае привлечения субподрядчика);

        - оригинал анкеты по установленной в настоящей документации форме — Анкета Участника (форма 6);

        - оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров по установленной в настоящей документации форме — Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 7);

        - оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей документации форме — Справка о материально-технических ресурсах (форма 8);

        - оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей документации форме — Справка о кадровых ресурсах (форма 9);

        - оригинал информационного письма о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора по установленной в настоящей документации форме — Информационное письмо о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора  (форма 10);

        - план распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (форма 11);

        - заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника крупной) – справку в произвольной форме;

        - заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) – справку в произвольной форме;

        - иные документы, которые по мнению Участника подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов;

4.5.2.2  В случае, если Участник зарегистрирован вне Российской Федерации, он обязан представить все документы, предусмотренные п.4.5.2.1 настоящей документации. В случае, если в соответствии с законодательством страны Участника представление тех или иных документов не возможно – Участник обязан представить справку с объяснением таких причин, а также (насколько это возможно) аналогичный документ, близкий по содержанию к запрашиваемому.

4.5.2.3 Все указанные документы прилагаются Участником к Конкурентному предложению.

4.5.2.4 В случае, если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию.

4.5.2.5 Не предоставление Участником хотя бы одного из перечисленных документов может служить основанием для отклонения предложения участника.

## Подача Конкурентных предложений и их прием

Подача предложений осуществляется в электронном виде через торговую площадку Системы, а так же на бумажном носителе путем направления Предложения Организатору по адресу, указанному в пункте п.4.6.8  настоящей документации. Дата начала подачи Предложений – с момента публикации открытого запроса предложений.

Подача предложений в Системе: Участники подают свои Предложения через торговую площадку Системы в соответствии с правилами и регламентом, действующим в Системе. Предложения должны быть поданы в электронный сейф Организатора с использованием реализованных в системе средств защиты информации.

Заказчик заканчивает принимать предложения в Системе в 14:00 (время московское)                       «19» июня 2012 года.

Подача Конкурентных предложений на бумажном носителе (оригинал предложения):

Кроме предоставления Предложения через торговую площадку Системы, Участник должен предоставить оригинал Конкурентного предложения на бумажном носителе.

Участникам закупки следует учесть, что предложения, подаваемые через торговую площадку Системы и на бумажном носителе, должны быть идентичны.

Перед подачей оригинал предложения должен быть надежно запечатан в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Предложение запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Конкурентное предложение».

На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:

- наименование и адрес Организатора;

- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

- предмет Договора.

Участники должны обеспечить доставку своих Предложений с пометкой  «Конкурентное предложение» по адресу Организатора: 115280, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, д.4, корп.1, каб. 212а. Ответственный сотрудник Организатора за прием  предложений Романова Марина Владимировна тел/факс +7 (495) 651-84-83 (доб. 105), адрес электронной почты: romanova@niic-mrsk.ru.  В случае направления предложения через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки предложений.   Организатор заканчивает принимать Предложения в 14 час. 00 мин. (по московскому времени) «19» июня 2012 года. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором  без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

Сведения о сроке и месте окончания приема Предложений на последующие этапы (пункт 1.1.3), в случае их проведения, будут доведены до сведения Участников дополнительно.

## Вскрытие поступивших конвертов

    - Организатор проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов через торговую площадку Системы в соответствии с правилами и регламентом работы Системы. Публичная процедура вскрытия предложений на бумажном носителе не предусмотрена.

Организатор получает одновременный доступ, к поступившим предложениям Подрядчиков начиная с 14 часов 00 минут (по московскому времени) 19.06.2012 года в соответствии с правилами и Инструкциями по проведению закупочных процедур, размещенными на сайте Системы B2B-MRSK.

## Оценка Предложений и проведение переговоров

Общие положения

Оценка Предложений осуществляется Комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией.

Оценка конкурентных предложений будет осуществляться, как правило, исходя из электронных версий документов конкурентных предложений. При необходимости Организатор будет обращаться к документам конкурентного предложения в письменной форме.

Оценка Предложений включает отборочную стадию, проведение при необходимости переговоров, и оценочную стадию.

Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы (пункт 1.1.3), в случае их проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в Документации по запросу предложений на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших на этот этап.

Отборочная стадия

В рамках отборочной стадии Комиссия проверяет:

        - Правильность оформления предложений и порядок представления;

        - Отсутствие рекламаций вследствие неисполнения договорных обязательств перед Заказчиком. Отсутствие  отрицательных отзывов и рекламаций сторонних Заказчиков

        - Не включение предприятия в реестр недобросовестных подрядчиков («Черный» список») Заказчика;

        - Наличие разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом закупки;

        - Правоспособность предприятия для заключения и исполнения Договора, в т.ч. отсутствие процедуры банкротства предприятия;

        - Финансовое состояние предприятия, в т.ч.  отсутствие задолженностей по налоговым и иным платежам в бюджет;

        - Наличие опыта выполнения аналогичных договоров;

        - Наличие производственной и материально-технической базы;

        - Представление техническо-коммерческого предложения на выполнение работ в рамках договора;

        - Соблюдение сроков выполнения работ (оказания услуг) по договору;

        - Соблюдение условий  оплаты по договору;

        - Информацию о раскрытии бенефициаров;

        - Наличие и существенность предложений по изменению условий договора.

      - Требования, по которым устанавливаются обязательные критерии оценки:

| № | Суть требования, включаемого в документацию | Условие соответствия установленному требованию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правильность оформления предложения и порядка его представления | Своевременное представление предложения, соблюдение требований к составу, оформлению предложения и порядку его представления. |
| 2 | Предоставление обеспечения исполнения обязательств участника закупочной процедуры | Обязательное представление документа, если таковой требуется в закупочной документации. Правильность оформления и соблюдение требований к предоставлению обеспечения обязательств в зависимости от его формы (банковская гарантия, неустойка, договор страхования), если обеспечение предусмотрено условиями закупочной документации. |
| 3 | Правоспособность предприятия для заключения и исполнения Договора, в т.ч. отсутствие процедуры банкротства предприятия. | Представление всех регистрационных документов. Отсутствие ограничений правоспособности (внешнее управление, банкротство и т.п.). Отсутствие взаимной аффилированности с каким-либо другим участником закупочной процедуры (понятие аффилированного лица согласно ст. 4 закона РФ от 22.03.1991 № 948-1) – во избежание возможности ценового сговора Участников (оценивается по сведениям, содержащимся в выписке из ЕГРЮЛ). Отсутствие аффилированности с представителями Заказчика или Организатора закупочной процедуры (во избежание возможности влияния на результаты закупочной процедуры). Предоставление информации о бенефициарах. |
| 4 | Устойчивое финансовое состояние предприятия, в т.ч. отсутствие задолженностей по налоговым и иным платежам в бюджет. | Отсутствие существенных задолженностей по платежам в бюджет. Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена. |
| 5 | Наличие опыта выполнения аналогичных договоров | Наличие опыта аналогичных договоров (справка, заполненная по приведенной в документации форме). |
| 6 | Достаточность материально-технических ресурсов для исполнения договора. | Наличие в собственности, либо на основании иных прав (аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления) материально-технических ресурсов, необходимых для исполнения договора (справка, заполненная по приведенной в документации форме). |
| 7 | Достаточность кадровых ресурсов для исполнения договора. | Наличие достаточных кадровых ресурсов. |
| 8 | Обоснованность цены предложения. | Предоставление коммерческого предложения. |
| 10 | Соблюдение сроков выполнения работ по договору | Соответствие предлагаемого Участником срока выполнения работ установленному в закупочной документации. |
| 11 | Соблюдение условий оплаты выполнения работ по договору | Соответствие условий оплаты требованиям документации. |
| 12 | Наличие и существенность предложений по изменению условий договора | Согласие с условиями типового договора, указанными в закупочной документации. В случае наличия желательных либо обязательных требований по изменению договора, указанными в протоколе разногласий - юридические обоснования и аргументированные разъяснения причин их наличия. Приемлемость условий Участника для Заказчика. |

      - В рамках отборочной стадии Комиссия может запросить Участников разъяснения или дополнения их Предложения, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

      - При проверке правильности оформления Предложений Комиссия вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. При проверке соответствия поданных Предложений на бумажном носителе и в электронном виде через Систему в случае наличия расхождений организатор может запросить участников привести в соответствие поданные Предложения, либо оставляет за собой право отклонить данные Предложения.

      - По результатам проведения отборочной стадии Комиссия отклоняет Предложения, которые:

        - в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации;

        - поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации;

        - поданы Участниками, не предоставившими документы, требуемые настоящей документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике или о предлагаемой им продукции;

        - содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящей документации;

        - поданные Участниками, которые не согласились с предложениями Комиссии по исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в их Предложениях.

      - В случае, если подавшие предложения Участники удовлетворяют любому из следующих условий:

В состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 50%;

Одна из компаний владеет более чем 50% другой;

Исполнительный орган один и тот же,

то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц, и от них должно быть представлено одно единое предложение, в противном случае комиссия имеет право отклонить все поступившие от данной группы лиц предложения.

Проведение переговоров (при необходимости)

      - По результатам отборочного этапа Организатор направляет Участникам уведомления о времени и месте проведения дальнейших переговоров, при необходимости. Переговоры проводятся в отдельности с каждым из приглашенных Участников. По решению Комиссии переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор.

      - На процедуру переговоров должны прибыть представители Участника, уполномоченные от его имени представлять интересы Участника в переговорах и заявлять окончательные для Участника условия исполнения договора.

      - Переговоры могут проводиться по любому положению предложения Участника, в т.ч.:

- надежность Участника (деловая репутация Участника: опыт выполнения аналогичных договоров, отзывы и рекомендации контрагентов по договорам; наличие необходимых ресурсов для выполнения договора: материально-технические и кадровые ресурсы; финансовое состояние участника);

- технические аспекты выполнения договоров в соответствии с предметом закупки;

- коммерческие условия выполнения договоров в случае их присуждения по результатам закрытых запросов цен;

- иные вопросы, имеющие, по мнению Комиссии, значение в связи с исполнением договора.

      - Все достигнутые в ходе переговоров договоренности протоколируются, после чего протокол подписывается представителями обеих сторон. После завершения переговоров Участники обязаны представить документы с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (если в процессе переговоров первоначальные предложения были откорректированы).

    - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии комиссия оценивает и сопоставляет Конкурентные предложения, которые по результатам отборочной стадии и этапа переговоров (в случае проведения таковых) не были отклонены, при этом экспертами производится оценка предложений по установленным критериям, определяющим качество предложения Участника. Оценка производится в баллах, при этом для каждого критерия в зависимости от его значимости устанавливаются следующие весовые коэффициенты:

| Наименование критериев оценки | Весовой коэффициент |
| --- | --- |
| Коммерческие условия | 40% |
| Квалификация участника | 60% |

## Переторжка (регулирование цены)

    - Организатор оставляет за собой право предоставить участникам возможность добровольно повысить предпочтительность их предложений путем снижения первоначальной (указанной в предложении) цены (далее - процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений предложения без изменений.

    - Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения принимает комиссия самостоятельно согласно нормам настоящей документации. Ожидается, что переторжка будет проводиться в случаях, если цены, заявленные участниками в предложениях, по мнению комиссии значительно завышены, либо организатором после вскрытия конвертов  до определения Победителя  будет получена просьба о проведении переторжки от одного из участников, чье предложение заняло место не ниже четвертого в предварительной ранжировке предложений.

    - Вне зависимости от того, по каким причинам проводится переторжка, при ее проведении на нее в обязательном порядке приглашаются участники, предложения которых не были отклонены и заняли в предварительной ранжировке места с первого по четвертое. Остальные участники, чьи предложения не были отклонены, могут быть приглашены на процедуру переторжки по решению комиссии в любом составе.

    - Переторжка может быть проведена только после оценки, сравнения и предварительного ранжирования не отклоненных предложений. При этом результаты оценки по неценовым критериям могут, как сообщаться, так и не сообщаться участникам переторжки; если результаты оценки участников по неценовым критериям сообщаются, они должны быть сообщены всем участникам, приглашенным на переторжку, одновременно в единой форме и объеме.

    - В переторжке может участвовать любое количество участников из числа приглашенных. Участник, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой. Представители таких Участников на процедуру переторжки не допускаются.

    - Переторжка проводиться в Системе в соответствии с действующими правилами и регламентами. В Системе участники имеют возможность заявить в электронной форме свои цены для переторжки одновременно с отправкой своих предложений в электронный сейф Организатора. В этом случае в предоставляемых файлах с ценой для переторжки участник должен четко и ясно указать минимальную цену, ниже которой участник торговаться не в праве. Участники, не предоставившие информацию о минимальной цене, на переторжку не допускаются. Такой участник считается не участвовавшим в переторжке. Так же, если участник решил не участвовать в переторжке или не указал цену для переторжки в отведенное ему время, то этот участник останется участником процедуры, но к процедуре проведения переторжки допущен не будет. В этом случае комиссия будет принимать во внимание ту цену, которую этот участник указал в своем предложении, своевременно поступившей в сейф организатора.  Переторжка в Система проводится мгновенно. Система автоматически снижает стоимость лота до значения (отметки) цены, указанной в файле для переторжки.

    - Участники участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны представить Организатору в течение 3-х дней откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, оригиналы документов, определяющие их коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки либо предложения кроме ценовых.

    - Предложения участника по повышению цены не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке.

    - После проведения переторжки Комиссия производит необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе переторжки, при оценке Предложений и построении итоговой ранжировки предложений. Предложения участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки предложений по первоначальной цене.

Участие в переторжке не расценивается Организатором как нарушение требований пункта 4.4.1.3.

## Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя

Комиссия на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора (пункт 1.1.3):

в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Заказчика, Заказчик определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор; процедура Запроса предложений на этом будет завершена;

в случае если самое лучше Предложение не удовлетворит Заказчика полностью, Комиссии вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений;

если, по мнению Комиссии возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.

Решение Закупочной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.

## Рассмотрение Предложений  участников. Подведение итогов. Определение Победителя открытого запроса предложений

    - Рассмотрение Предложений и подписание протокола по рассмотрению конкурентных предложений и подведению итогов открытого запроса предложений состоится в                                13 час.00 мин. (по московскому времени)  «10»  июля 2012г. по адресу: 115280, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, д.4, корп.1, каб. 209. Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок в меньшую сторону.

    - Комиссия на своем заседании определяет Победителя открытого запроса предложений, как Участника, Предложение которого заняло первое место в итоговой ранжировке предложений по степени предпочтительности для Заказчика.

    - Решение Комиссии по определению Победителя, или признанию открытого запроса предложений не состоявшимся, оформляется протоколом по рассмотрению конкурентных предложений и подведению итогов открытого запроса предложений.

    - Участник незамедлительно уведомляется о признании его Победителем при помощи функционала системы.

## Подписание Договора

Договор между Заказчиком и Победителем подписывается на основании протокола по рассмотрению конкурентных предложений и подведению итогов открытого запроса предложений, в течение 20 календарных дней с момента утверждения протокола по рассмотрению конкурентных предложений и подведению итогов открытого запроса предложений.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п.4.12.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

    - По всем вопросам, не нашедшим отражение в Уведомлении о проведении открытого запроса предложений, настоящей документации и предложении Победителя, стороны имеют право вступить в переговоры. В частности, в процессе преддоговорных переговоров по взаимному согласию сторон:

        - в текст проекта договора могут быть внесены изменения, в частности, Заказчик оставляет за собой право в процессе согласования Договора вместо одного Договора представить 2 или более Договоров на общую сумму, равную цене предложения Победителя;

        - на основе Технических требований (п.2 документации) и Конкурентного предложения Победителя  согласовываются тексты Приложений к Договору.

Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров.

Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика и пунктом 1.2.6.

## Уведомление Участников о результатах запроса предложений

    - Организатор запроса предложений незамедлительно после подписания Протокола по рассмотрению конкурентных предложений и подведению итогов открытого запроса предложений,  направит с использованием функционала Системы всем Участникам запроса предложений уведомление о результатах.

    - Организатор публикует копию протокола по рассмотрению конкурентных предложений и подведению итогов открытого запроса предложений в системе «B2B-mrsk», не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

Если между подписанием протокола и договора изменится победитель (например, вследствие отказа), участники извещаются о новом победителе в том же порядке.

# Дополнительные инструкции по подготовке Предложений

## Статус настоящего раздела

Настоящий подраздел дополняет условия проведения запроса предложений и инструкции по подготовке Предложений, приведенные в разделе 4.

В случае противоречий между требованиями настоящего раздела и раздела 4 применяются требования настоящего раздела.

В случае противоречий между требованиями подразделов настоящего раздела применяются те требования, которые приведены последними.

## Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору.

    - Дополнительного обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Договору, помимо указанных в Договоре, не требуется.

## Закупка с разбиением на лоты

    - Не допускается разбиение лота на части, то есть подача Предложения на часть лота по отдельным видам или объемам.

## Участие в конкурентной процедуре генеральных подрядчиков

Принимать участие в открытых конкурентных переговорах и претендовать на победу в нем могут генеральные подрядчики при условии соблюдения нижеприведенных требований:

    - Генеральный подрядчик должен доказать Заказчику, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков:

- Осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;

- Согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполнения работ;

- Отвечает требованиям Заказчика.

    - Любая организация может являться субподрядчиком у произвольного числа генеральных подрядчиков, а также имеет право самостоятельно принимать участие в конкурентной процедуре.

    - Каждый генеральный подрядчик может подать только одно конкурентное предложение и не может быть субподрядчиком у других генеральных подрядчиков, а также не может входить в состав коллективных участников (пункт 5.5). В случае невыполнения этих требований предложения с участием таких организаций могут быть отклонены без рассмотрения по существу.

    - В связи с вышеизложенным генеральный подрядчик готовит конкурентное предложение с учетом следующих требований:

- В предложение включается письмо от имени каждого субподрядчика (оригинал; составляется в произвольной форме), подтверждающего его согласие на привлечение в качестве субподрядчика, с указанием объема и стоимости возлагаемых на него работ, а также сроков выполнения работ;

- Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика установленным требованиям (пункт 4.5);

- Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками по установленной в настоящей документации форме (форма 14).

    - Конкурентное предложение, которое подает генеральный подрядчик,  может быть отклонено, если в процессе проведения конкурентной процедуры до подписания Протокола  рассмотрения конкурентных предложений и подведению итогов открытых конкурентных переговоров выяснится, что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, а оставшиеся субподрядчики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

    - Заказчик имеет право на односторонне расторжение Договора, если один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ.

При этом допускается привлечение субподрядчиков не более чем на 50% от общей стоимости предложения участника.

## Альтернативные предложения

    - Подготовка и подача Участниками альтернативных предложений, касающихся отдельных элементов основного технико-коммерческого предложения, условиями настоящего запроса не предусмотрены.

## Подготовка электронной копии предложения на участие

    - Участник также должен подготовить электронную копию предложения на участие.

    - Электронная копия предложения должна быть представлена на flash-карте, компакт-диске CD-R или CD-RW (допускается также DVD±R или DVD±RW). Носитель должен быть вложен в отдельный информационный конверт, подшиваемый в состав оригинала предложения.

    - В состав электронной копии предложения должны входить все документы, входящие в состав оригинала предложения.

    - Электронные версии документов должны иметь один из распространенных форматов документов: Portable Document Format (*.pdf). Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия было бы понятно, какой документ в каком файле находится. Размер одного файла должен быть не более 5МВ.

    - Электронные версии документов должны полностью соответствовать печатным версиям документов.

Электронная копия предназначена для ускорения процесса оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений.

# Образцы основных форм документов, включаемых в Конкурентное предложение

## Письмо об участии в открытом запросе предложений (форма 1)

начало формы

| Фирменный бланк Участника «_____»__________года №______ | Председателю Постоянно действующей закупочной комиссии ОАО «НИИЦ МРСК» С.Ю. Савчуку |
| --- | --- |

Изучив Уведомление о проведении открытого запроса предложений без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора ___________________, Закупочную документацию по открытому запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ___________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить договор на: ___________________________________

(наименование лота)

| Итоговая стоимость предложения без НДС, руб.РФ. | _________________________________ (итоговая стоимость, рублей РФ, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб.РФ. | _________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей РФ) |
| Итого с НДС, руб. | _________________________________ (итоговая стоимость, рублей РФ, с НДС) |

на условиях и в соответствии с документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом предложение на участие в открытом запросе предложений.

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»______________года.

Данное предложение подается с пониманием того, что:

вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данного предложения, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;

вы оставляете за собой право:

принять или отклонить любое предложение в соответствии с условиями документации;

отклонить все предложения;

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящего предложения ______________(Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам открытого запроса предложений и в частности:

- обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми трудовыми ресурсами;

- обладает гражданской правоспособностью для заключения договора;

- не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации, информация по сути предложения __________________ (Наименование Участника) представлена в следующих формах, документах и иных материалах, которые прилагаются к настоящему предложению и являются неотъемлемой частью нашего предложения:

| № п/п | Наименование приложения | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. | ..... |  |  |
| 5. | ….. |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению письма об участии в конкурентной процедуре

      - Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

      - Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Документации.

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

## Технико-коммерческое предложение (форма 2)

    - Форма Технико-коммерческого предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Технико-коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания на выполнение работ в соответствии с требованиями разделов 2 и 3).             Формулировка «Согласны с предлагаемым техническим предложением»  НЕ ДОПУСТИМА.

Таблица-1. Расчет стоимости предложения  с учетом дополнительных услуг

| № п/п | Наименование статьи расходов | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
|  | Стоимость работ |  |
|  | … |  |
|  | … |  |
|  | Стоимость дополнительных услуг [расшифровать, какие дополнительные услуги должны быть включены в стоимость] |  |
|  | Прочие расходы (расшифровать с указанием каждого конкретного вида расходов) |  |
| … | и т.д. |  |
|  | ИТОГО (1 + 2 + …) |  |

Таблица-2. Прочие коммерческие условия

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Срок начала выполнения работ |  |
|  | Срок завершения выполнения работ |  |
|  | Гарантийные обязательства |  |
|  | Условия оплаты |  |
| … | и т.д. |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В техническом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора (раздел 3).

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

## График выполнения работ (форма 3)

    - Форма Графика выполнения работ

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График выполнения работ

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Начало: «___»____________________ года.

Окончание: «___»____________________ года.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер конкурентного предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 6.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки выполнения работ в рамках Договора.

      - Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, например:

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |
| --- | --- | --- |
|  |  | … | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

## График оплаты работ (форма 4)

    - Форма графика работ

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График оплаты работ

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование этапа | Номер этапа в графике выполнения работ | Срок платежа | Сумма платежа, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО общая сумма, руб. с НДС | х | х |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер конкурентного предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 6.1).

      - Участник  указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - График оплаты выполнения работ должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком (подраздел 6.3).

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

## Протокол разногласий по проекту Договора (форма 5)

    - Форма Протокола разногласий по проекту Договора

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: _________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

      - В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своего предложения данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но отклонение которых Организатором не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

      - Условия Договора будут определятся в соответствии с пунктом 1.2.6.

      - Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей документации и предложении Победителя.

      - В любом случае Участник должен иметь в виду что:

        - если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора, такое предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

        - в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

## Анкета Участника (форма 6)

    - Форма Анкеты Участника

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике (заполняется Участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН Участника |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОКПО |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

## Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 7)

    - Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав договора, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год, «2010»] |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год, «2011»] |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I - II кварталы 2012 года» и т.д.] |  | х |

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов 2 и 3.

      - Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

      - Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

## Справка о материально-технических ресурсах (форма 8)

    - Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник  считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

## Справка о кадровых ресурсах (форма 9)

    - Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист, главный инженер) |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе бригадиры, монтажники и т.д.) |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

      - В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

      - По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

## Информационное письмо о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора  (форма 10)

    - Форма письма о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора

начало формы

Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашего конкурентного предложения просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается наименование Участника} связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Заказчика {и/или Организатора, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного}  а именно:

- {указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между данным лицом и Участником могут быть расценены как аффилированность };

- {указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником могут быть расценены как аффилированность };

- ……

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним.  В случае если, по мнению Участника  таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашего конкурентного предложения просим учесть, что у {указывается наименование Участника} НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений.

      - При составлении данного письма Участник должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений может быть признано комиссией существенным нарушением условий данного запроса предложений, и повлечь отклонение предложения такого Участника.

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

## План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (форма 11)

    - Форма плана распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками

начало формы

Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками

Наименование и адрес генерального подрядчика: _______________________

| № п/п | Наименование работ | Наименование организации, выполняющий данный объем работ | Стоимость работ | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 100% | Х |

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данная форма заполняется только в том случае, если предложение подается генеральным подрядчиком (подраздел 5.8).

      - Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 6.1.).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной форме генеральный подрядчик указывает:

- перечень выполняемых каждой организацией работ;

- стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов/Калькуляцией;

- сроки выполнения работ генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ (подраздел 6.3).

## Матрица содержания предложения (форма 12)

    - Форма матрицы содержания предложения

начало формы

Приложение 13 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Форма матрицы содержания предложения

Наименование и адрес участника: _______________________

|  | Стоимостные характеристики предложения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Стоимость в Текущих ценах, в руб. |
| 1. | Стоимость работ ВСЕГО без НДС |  |
|  | В том числе: |  |
| 1.1 | Стоимость работ |  |
| 1.2 | Стоимость материалов |  |
| 2. | Прочие расходы ВСЕГО без НДС |  |
|  | В том числе: |  |
| 2.1 | Командировочные расходы |  |
| 2.2 | Перевозка рабочих |  |
| 2.3 | И т.д. |  |
| 2.4 | ….. |  |
| 3 | Итого (общая сумма предложения) без НДС |  |
| 4 | НДС |  |
| 5 | Всего с НДС |  |
|  | Договорные условия | Информация о договорных условиях |
| 1 | Условия оплаты | пункт к заполнению обязателен |
| 2 | График выполнения работ | пункт к заполнению обязателен |
| 3 | Гарантийные обязательства |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям Организатора | Информация о представленных документах (да/нет) |
| 1 | Письмо о подаче оферты |  |
| 2 | Технико-коммерческое предложение |  |
| 3 | График выполнения работ |  |
| 4 | График оплаты |  |
| 5 | Протокол разногласий по проекту договора |  |
| 6 | Заверенная участником копия Устава в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями |  |
| 7 | Выписка и ЕГРЮЛ |  |
| 8 | Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность; |  |
| 9 | Копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках |  |
| 10 | Заверенные участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые Участник обладает лицензией |  |
| 11 | Заверенная участником копия справки об отсутствии задолженности по налогам ИФНС на последнюю отчетную дату |  |
| 12 | Анкета участника |  |
| 13 | Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров |  |
| 14 | Справка о материально-технических ресурсах |  |
| 15 | Справка о кадровых ресурсах |  |
| 16 | Информационное письмо о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора |  |
| 17 | Двустороннее предварительное соглашения между Участником и субподрядчиком о намерении заключить договор при присуждении контракта Участнику, с указанием распределения объемов работ между Участником и привлекаемым субподрядчиком. Документы о соответствии субподрядчика квалификационным требованиям Закупочной документации в части наличия производственного квалифицированного персонала, опыта работы, правоспособности и финансовой устойчивости, с учетом объемов и видов работ, для выполнения которых планируется привлечение субподрядчика (в случае привлечения субподрядчика) |  |
| 18 | План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (в случае привлечения субподрядчика) |  |
| 19 | Электронная копия предложения на компакт-диске CD-R, CD-RW или на карте памяти flash-memory. |  |
| 20 | для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Участника, подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно |  |
| 21 | для акционерного общества – выписка из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа |  |
| 22 | для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст.23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» |  |
| 23 | для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, содержащего решение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Участника, подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность; |  |
| 24 | для акционерного общества – выписка из протокола, содержащая решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа |  |
| 25 | справка о собственниках участника процедуры закупки (включая конечных бенефициаров) |  |
| 26 | оригинал письма о согласии на обработку персональных данных |  |
| 27 | для ООО: заверенный Участником список аффилированных лиц; для АО: заверенный Участником список аффилированных лиц, согласно формы – приложение 30 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг |  |
| 28 | заверенные Участником копии документов о правах юридического (физического) лица на имущество |  |
| 31 | оригинал расписки контрагента о согласии на проведение проверки Управлением безопасности ОАО «НИИЦ МРСК» на предмет благонадежности, подписывается должностным лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Данная форма заполняется Участником по результатам подготовки предложения (с приложением данной информации на электронном носителе (дискета должна быть вложена во внутренний конверт с оригиналом предложения)

      - Если какой-либо из документов отсутствует – должно быть приложено письменное обоснование отсутствия справки или документа.